|  | Администрация Черлакского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 10 сентября 2024 года |  | № 254-п |  |
| р.п. Черлак Омской области |  |  |  |
|  | Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения Черлакского муниципального района Омской области |  |  |

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения Черлакского муниципального района Омской области (приложение).

2. Разместить  данное постановление на официальном сайте Администрации Черлакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       на начальника отдела жизнеобеспечения района администрации Черлакского муниципального района Сошникову Н.В.

| Глава Администрации муниципального района | А.В. Меркушов |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Черлакского муниципального района от 10.09.2024 № 254-п |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения Черлакского муниципального района Омской области

1. Общие положения

1.1.	 Порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения Черлакского муниципального района Омской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2.	Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Черлакского муниципального района Омской области, теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга состояния систем теплоснабжения Черлакского муниципального района Омской области.

1.3.	Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2. Основные цели системы мониторинга

2.1.	Основными целями системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

-	контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

-	повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

-	снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

-	снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3.	Основные задачи системы мониторинга

3.1.	Основными задачами системы мониторинга являются:

-	сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения Черлакского муниципального района Омской области, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

-	оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

-	эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4.	Функционирование системы мониторинга

4.1.	Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

4.2.	На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация Черлакского муниципального района Омской области.

4.3.	На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

4.4.	Система мониторинга включает в себя:

-	сбор и предоставление данных;

-	обработку и хранение данных;

-	анализ данных мониторинга.

5.	Сбор, хранение и обработка данных

5.1.	Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

5.2.	На объектовом уровне собирается следующая информация:

5.2.1.	Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов.

5.3.	 На муниципальном уровне собирается следующая информация:

5.3.1.	 Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.4.	 Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Черлакского муниципального района в электронном виде и на бумажном носителе информацию в соответствии с подпунктом 5.2.1. настоящего Порядка по форме согласно приложению (форма 1) к настоящему Порядку.

5.5.	 Материалы мониторинга хранятся в администрации Черлакского муниципального района, а также в теплоснабжающих организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

6. Анализ данных мониторинга

6.1.	 Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

6.2.	 Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации Черлакского муниципального района (отдел жизнеобеспечения района); на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающей организаций.

6.3.	 Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Форма 1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Причины, приведшие к возникно-вению аварийной ситуации, технологи-ческому отказу | Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации | Время отключения | Время устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________