Об исполнении обязательств

по договорам догазификации и газификации

# При заключении договоров на технологическое присоединение в рамках догазификации или газификации, согласно требований, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547, у Заявителя возникает обязанность выполнить за свой счет мероприятия по созданию сети газопотребления, приобретению и установке газоиспользующего оборудования (газовый котёл, газовый водонагреватель, газовая плита, варочная поверхность) в границах земельного участка. При выполнении этих мероприятий, подрядная организация, выполнившая данные работы обязана предоставить исполнительную документацию, которая должна быть передана в газораспределительную организацию (ГРО). Далее собственник такого домовладения обязан заключить договоры газоснабжения и обслуживания газоиспользующего оборудования, после этого ГРО обеспечивает подачу газа.

# Создание сети газопотребления предполагает разработку проектной или рабочей документации, прокладку газопровода от газового стояка до газоиспользующего оборудования  с установкой на этом газопроводе запорной арматуры, прибора учёта газа, защитных устройств. Помимо этого в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование, собственник обеспечивает установку иного оборудования, создание вентиляционных каналов. Эти работы должны выполняться специализированной организацией в строгом соответствии с проектом. Обращаем внимание, что создание, ремонт, реконструкция системы отопления и её подключение к газовому котлу в перечень обязательств собственников по договорам догазификации и газификации не входят, эти работы могут выполняться по усмотрению собственников в любые сроки.

# Для выполнения обязательств по договору догазификации или газификации предусмотрен определённый срок. До этого срока ГРО обязана обеспечить возможность подключения объекта к газоснабжению, а именно проложить газопровод, вывести стояк, при необходимости провести мероприятия  по увеличению пропускной способности уличных газопроводов, то есть понести определённые затраты. В связи с этим, не выполнение собственниками газифицируемых домовладений и зданий своих обязательств по обеспечению готовности объектов к подключению газоснабжения в установленные договорами сроки влечет применение к ним санкций, в частности по возмещению затрат, которые понесла ГРО по строительству подводящих газопроводов.

К сожалению, далеко не все собственники газифицируемых объектов на территории Черлакского района своевременно исполняют свои обязательства по договорам на догазификацию или газификацию. Во избежание санкций со стороны ГРО, таким гражданам настоятельно рекомендуем:

- обратить внимание на сроки выполнения своих обязательств по договорам и принять все возможные меры по выполнению этих обязательств;

- при невозможности исполнить обязательства в установленные договорами сроки – проинформировать об этом ГРО, в частности направить заявление о переносе этих сроков, таким правом граждане могут воспользоваться только один раз.

Напоминаем, что эксплуатационный участок № 19 АО «Омскгазстройэксплуатация»   находится по адресу р. п. Черлак, ул. Школьная, 146, тел. (38153) 2-15-06.

Территориальный штаб

по обеспечению реализации программ догазификации

в Черлакском муниципальном районе  Омской области